Требования пожарной безопасности к содержанию территорий домовладений и правилам поведения людей на землях общего пользования!!!

# (утв.постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации:

Собственниками индивидуальных жилых домовк началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя (пункт 15 Правил).

Правообладатели земельных участков (собственники, землепользователи, арендаторы), расположенных в границах населенных пунктов, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана (пункт 17.1 Правил).

Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами (пункт 18 Правил).

Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов устраивать свалки горючих отходов (пункт 19 Правил).

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми штабелями, скирдами горючих веществ, материалов и изделий (пункт 41 Правил).

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов (пункт 56 Правил).

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники (пункт 75 Правил).

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова граждане владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра (пункт 72.3 Правил).

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов (пункт 74 Правил).

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов (пункт 74 Правил).

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от жилых домов до лесничеств (лесопарков) (для одно – двух этажных индивидуальных жилых домов – 30 метров, для 3-х и более этажных – 50 метров) под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов (пункт 79 Правил).

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях (пункт 218 Правил).

Правообладатели земельных участков (собственники, землепользователи, арендаторы) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах (пункт 218.1 Правил).

Запрещается складирование сена, соломы и дров:

а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений;

б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;

в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи (пункт 282 Правил).

Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы (пункт 283 Правил).

За данные нарушения предусмотрена Административная ответственность по статье 20.4. КоАП РФ.  Нарушение требований пожарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безопасности влечет

- предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысячдо сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Главный государственный инспектор

Павловского, Радищевского и Старокулаткинского

районов по пожарному надзору С.М. Хабиев